附件2：

福建省交通经济科技信息中心2024年服务用房修缮项目报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板隔断 （包含隔音棉） | 31 | 平方米 |  |
| 2 | 石膏板隔断墙体粉刷 | 62 | 平方米 |  |
| 3 | 制作安装乙等及以上防火门 | 1 | 樘 |  |
| 4 | 制作安装普通房门 | 1 | 樘 |  |
| 5 | 制作安装不锈钢防盗窗2扇 | 7 | 平方米 |  |
| 6 | 局部地面瓷砖拆除修补更换 | 6 | 平方米 |  |
| 7 | 更换吊顶LED灯 | 4 | 盏 |  |
| 8 | 零星修补 | 1 | 项 |  |
| 9 | 卫生保洁、垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| 总报价（含管理费、税点）： 元 |