附件：

2025年第二批公路水运工程监理企业资质情况

“双随机、一公开”抽查结果公示
	序号
	抽查企业
	抽查事项
	抽查日期
	存在问题

	1
	武夷山安达监理咨询有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2025-9-26
	1.监理工程师廖**和中级以上职称人员陈**、高*、黄**均已离职，未及时在全国公路建设市场监督管理系统办理人员注销手续。
2.21台试验检测仪器设备中，2000kN压力试验机、300kN压力试验机无检定证书，其余19台仪器设备校准证书已过期。



	2
	三明市路桥集团永达工程咨询有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2025-10-20
	中级职称人员林**、丘**、王**、陈*、王**已离职，未及时在全国公路建设市场监督管理系统办理人员注销手续。



	3
	福建茂恺工程建设有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2025-10-21
	1.技术负责人胡**和中级职称人员付**、苏**、谢**已离职，未及时在全国水运建设市场信用信息管理系统办理人员注销手续。新任技术负责人未及时在全国水运建设市场信用信息管理系统办理登记手续。

2.中级职称人员沈**和监理工程师胡**、杨**、方**未缴纳社保。

3.在岗工程系列高级技术职称人员均已退休，不满足不少于2人与企业签订3年及以上劳动合同要求。

4.仪器设备2000kN压力试验机、300kN压力试验机无检定证书，标准筛、水准仪、全站仪无校准证书。未建立试验检测仪器设备台账。



	4
	福建安华发展有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2025-10-21
	仪器设备恒温水槽校准结果不满足设备精度0.1℃要求;回弹仪校准证书已过期。


