附件

编号：SYF202402

工   程  质  量  监  督  报  告

目     录

1.工程基本情况表

2.工程质量监督情况表

3.单位工程一览表

工程名称：湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11号泊位工程

监督登记号：水工质监202105

监督单位：福建省交通建设质量安全中心

二〇二四年六月二十五日

工   程   基   本   情   况   表

| 工程名称 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11号泊位工程 |  |  | 工程类别 | 新 建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 | 莆田市秀屿区东庄镇 |  |  | 结构类型 | 钢筋混凝土结构 |  |
| 工程规模 | 本次验收包含23个附属房建单位工程，详见单位工程一览表 |  |  |  |  |  |
| 收到建设单位 工程竣工验收报告时间 |  |  | 2024年6月14日 |  |  |  |
| 单 位 名 称 |  |  |  |  | 法定代表人 | 项目负责人 |
| 建设单位 |  | 福建省石门澳港口建设发展有限公司 |  |  | 吴道斌 | 张述庭 |
| 勘察单位 |  | 福建省交通规划设计院有限公司 |  |  | 杨金栋 | 王坛华 |
| 设计单位 |  | 福建省交通规划设计院有限公司 |  |  | 杨金栋 | 柯 蔚 |
| 施工单位 |  | 中铁广州工程局集团有限公司 |  |  | 袁 敏 | 龚 勤 |
| 监理单位 |  | 上海东华建设管理有限公司 |  |  | 荆 雷 | 刘心胜 |
|  |  | 永明项目管理有限公司 |  |  | 张宁军 |  |
| 姓 名 |  | 监 督 工 作 职 务 |  |  | 专 业 |  |
| 林积大 |  | 监督工程师 |  |  | 港航工程 |  |
| 王 兴 |  | 监督工程师 |  |  | 港航工程 |  |
| 实施质量监督起止时间： 2021年11月25日至2024年6月25日 |  |  |  |  |  |  |

工 程 质 量 监 督 情 况 表

| 各责任主体 质量行为 及责任制 检查情况 | 工程建设各方建立了质量保证体系，并落实工程质量责任制。 |
| --- | --- |
| 历次监督 抽查质量 情 况 | 在监督抽查中未发现违反强制性标准现象。施工中出现的一些质量问题已进行整改，并经参建各方复检合格。 |
| 结构及重要 使用功能 监督抽测 情况 | 结构梁、板、柱未出现裂纹，构造柱及墙拉结筋符合要求。 |
| 工程竣工 技术质量 保证资料 核查意见 | 监督中所抽查的工程竣工技术控制资料、安全与使用功能资料基本齐全。 |
| 工程质量 问题整改及 反馈情况 | 监督过程中发现的质量问题，根据建设各方签证的整改反馈单，参建各方复检确认已得到整改。 |
| 工程竣工验收监督情况 | 对工程竣工验收进行监督。工程质量竣工验收的组织形式、验收程序符合要求，各方同意通过验收。 |

| 监督组 工程质量监督结论 | 1.工程质量监督抽查抽测过程中未发现影响主体结构安全和主要使用功能质量隐患； 2.该工程建设各方责任主体已出具质量合格文件； 3.该工程建设单位已组织了竣工验收，结论为：合格。 |
| --- | --- |
| 建设 工程 质量 监督 机构 审核 意见 | 同意出具监督报告。 2024年6月25日 |
| 备注 | 使用单位应加强建筑物沉降位移观测。 |

湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11号泊位

工程单位工程一览表

| 序号 | 名 称 | 建筑规模 | 层数 | 结构型式 | 基础型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水调节站 | 188㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 2 | 机修车间及工具库 | 1235㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 3 | 1#变电所 | 607.88㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 4 | 2#变电所 | 936.56㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 5 | 污水处理站 | / | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 6 | 1#卡口 | 546.3㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 7 | 2#卡口 | 424.56㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 8 | C3-1廊道 | 601.48㎡ | / | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 9 | C3-2廊道 | 608.44㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 10 | C3-3廊道 | 361.99㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 11 | C4-1廊道 | 166.75㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 12 | C4-2廊道 | 166.75㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 13 | C4-3廊道 | 438.75㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 14 | C5-1廊道 | 295.32㎡ | 1 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 15 | C5-2廊道 | 1147.17㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 16 | Z2转运站 | 543.57㎡ | 3 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 17 | Z3转运站 | 471.75㎡ | 3 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 18 | Z4转运站 | 301.57㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 19 | Z5转运站 | 312.92㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 20 | Z6转运站 | 1146.64㎡ | 3 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 21 | Z7转运站 | 325.12㎡ | 2 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 22 | Z8转运站 | 451.08㎡ | 3 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 23 | Z9转运站 | 451.05㎡ | 3 | 钢筋混凝土 | 桩基础 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |