工程量清单编制说明

工程名称：福建省湄洲湾港口管理行政执法支队隆凯花苑职工宿舍装修项目

- 工程概况 1.建设地点： 泉州市泉港区 。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：福建省湄洲湾港口管理行政执法支队隆凯花苑职工宿舍装修项目；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照业主提供的福建省湄洲湾港口管理行政执法支队隆凯花苑职工宿舍装修项目，专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：业主提供的福建省湄洲湾港口管理行政执法支队隆凯花苑职工宿舍装修项目，专业范围包括单独发包的装饰工程及有关设计文件。 2.招标文件： / （招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2024年11月14日）。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： 投标人自行综合考虑到投标报价中，包干使用，中标后不再调整。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. 涂料; 立邦、爱德威、三棵树. 防水材料; 东方雨虹、科顺、卓宝. 给排水管; 亚通、联塑、中财. 电线电缆; 南平太阳、胜华、上上. 2、甲供材料一览表 其他需要的说明。 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. - 经业主确认：新增内隔墙采用120厚水泥实际砖砌筑，高度按2.9考虑，梁高按0.4米。 - 经业主确认：卫生间门成品铝合金门700mm*2000mm计算。 - 经业主确认：房门（900*2100）采用成品强化复合门含五金锁具计算。 - 经业主确认：厨房门采用铝合金推拉门1600*2000计算。 - 经业主确认：外窗及阳台处增加隐型防护网。 - 经业主确认：洗手台采用大理石洗漱台（台上盆）。 - 经业主确认：外窗户高度不明按2米计算。 - 经业主确认：厨房灶台按304不锈钢成品灶台（含洗菜池）计算。 - 经业主确认：设置印度红花岗岩门坎石采用。 - 经业主确认：两个阳台设置两个成品洗衣池。 - 经业主确认：两个阳台设置两个成品304不锈钢衣架。 - 经业主确认：拆除两个凸窗窗台。 - 经业主确认：室内装修详见如下装修做法：