附件

文关基地站房维修工程报价表
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)
综合单价	合价
1	不锈钢墙面装饰板	(1)一层大厅铝塑板包边拆除；
(2)木基打底18mm厚；
(3)一层大厅金色拉丝面不锈钢包边；	m2	12.700
2	不锈钢墙面装饰板	(1)一层大厅铝塑板包边拆除；
(2)木基打底18mm厚；
(3)大楼玻璃门金色拉丝面不锈钢包边；	m2	5.110
3	木扶手油漆	(1)一层左扶梯木扶手打磨刷漆；
(2)栏杆底座加固用水磨钻在大理石开孔植筋、焊接；
(3)铁艺栏杆除锈刷漆4.5m；
(4)木柱及木扶手湾头	项	1.000
4	配电箱	(1)电箱600*1000面板定制不锈钢面板及外框	台	1.000
5	金属（塑钢、断桥）窗	(1)二楼过道塑钢窗内外玻璃打胶；
(2)二楼过道塑钢窗外框内外侧打胶；	m	201.000
6	普通灯具	(1)LED筒灯更换为直径100mm	套	4.000
7	照明开关	(1)过道灯声控开关改为普通开关	个	3.000
8	普通灯具	(1)吸顶灯更换直径400mm	套	36.000
9	水龙头	(1)洗碗池水龙头	组	1.000
10	门窗五金	(1)厨房门扇合页	个	1.000
11	玻璃雨篷	(1)雨棚钢化玻璃1260*1260*8mm厚	项	1.000
12	玻璃雨篷	(1)雨棚玻璃打结构胶	m	53.400
13	金属面油漆	(1)200*300*10mm
(2)雨棚预埋件除锈
(3)雨棚预埋件刷漆	处	16.000
14	大便器	(1)202宿舍拆除旧马桶，安装新马桶（坐式大便器安装(连体水箱)）	组	1.000
15	排水阀	(1)201宿舍更换马桶进水排水阀总成1副	个	3.000
16	三角阀	(1)坐式大便器安装(连体水箱)三角阀	个	5.000
17	排气扇	(1)203空调插座、204排气扇更换	台	2.000
18	金属栏杆	(1)更换铁栏杆（基地大门）	项	1.000
19	金属面油漆	(1)铁栏杆打磨除锈、刷漆面2道、底漆1道（基地大门）	项	1.000
20	满刮腻子	(1)内墙面旧墙面铲除，2遍腻子，2遍乳胶漆，一遍面漆	m2	350.000
21	配管	(1)洗手池排水管更换	套	1.000
22	水龙头	(1)洗手池水龙头更换	组	2.000
23	门窗五金	(1)卫生间门锁（球锁）	个	3.000
24	平面招牌	(1)30*30cm不锈钢1个字	个	2.000
25	平面招牌	(1)60*50cm不锈钢旗帜	个	1.000
26	块料零星项目	(1)卫生间瓷砖修复	项	1.000
27	零星钢构件	(1)外墙铝钢板包封（空调管道）	项	1.000
28	安全文明施工费
项	1.000
29	其他总价措施费
项	1.000
30	防尘喷雾措施费
项	1.000
合计
投标报价（大写）：